# 大创项目纯气体方向会议汇报稿

面向山西焦化园区的跨设备低浓度气体识别

汇报日期：2026年10月24日

# 一 先说结论

目前纯气体方向已经形成了一条可以继续写论文的主线：模型只使用其他设备采集的较高浓度数据训练，在完全留出一台新设备的情况下，识别这台设备上的较低浓度气体。我们没有发明一种全新的分类器，而是把分级幅值缩放这种简单的数据增强方法，用到了“换设备加浓度下降”同时发生的问题上。主数据集结果比较稳定，两套补充数据则说明了方法在长期漂移、湿度和加热变化下的适用边界。

一句话概括当前工作：先把高浓度训练信号按0.50、0.75和1.00倍缩放，让模型提前见到较弱的响应，再拿完全没有参与训练的新设备低浓度数据进行测试。

# 二 这项研究到底在解决什么

实际使用气体监测设备时，同型号传感器也会有个体差异。一台设备上训练好的模型，换到另一台设备后不一定还能用。如果新设备检测到的气体浓度又更低，传感器响应会进一步变弱，模型就更容易认错。我们的研究问题可以直接表述为：人工智能只看过其他设备的高浓度气体数据，换一台新设备以后，它还能不能认出低浓度气体？

现阶段研究对象是CO、甲烷、乙醇和乙烯四类气体。焦化园区是应用动机，因为CO和可燃、有毒气体监测确实存在设备更换、标定样本不足和低浓度识别问题；实验本身使用公开受控数据，重点验证算法环节。

# 三 主实验已经完成到什么程度

主实验采用UCI 361 Twin gas sensor arrays数据。数据由5台结构相同的电子鼻设备采集，每台设备有8个气敏通道，包含4类气体、10个浓度档和640次有效供气记录。每轮完整留出1台设备作为测试设备，其余4台作为训练设备；训练只使用第4至第10浓度档，测试只使用留出设备的第1至第3浓度档。这样训练设备和测试设备不同，高低浓度范围也不重叠。5轮合计得到192次低浓度测试。

处理时先从供气前后的八通道对数电阻中提取20乘8的动态响应矩阵，再只对训练数据做0.50、0.75和1.00倍缩放。为了判断提升是不是来自分类器本身，实验同时使用SVM和一维CNN，并与原始响应、逐试次RMS归一化、平滑噪声和时间平移进行比较。

结果方面，SVM的宏平均F1由0.736提高到0.963；一维CNN由0.691提高到0.974。增强CNN在192次测试中正确识别187次，48次CO全部识别正确；剩余错误主要是5次非CO被误报为CO。因此，当前方法解决的是整体四气体识别，同时保住了CO召回率，但误报仍然需要在后续应用中考虑。

我们还测试了少量目标设备标定。单独加入20次目标设备高浓度样本并没有明显改善；把这20次样本与幅值增强结合后，SVM在不同抽样下达到0.968至0.990的宏平均F1，正确识别186至190次。这说明少量标定主要补设备差异，幅值增强主要补浓度范围，两者作用不同，可以组合。

# 四 另外两套数据为什么效果不高

另外两套数据不是简单的“格式不一样所以跑不好”。更关键的是，它们里面发生的变化已经不只是浓度下降。我们的幅值增强相当于把信号整体调小，适合处理“响应形状大致不变、主要是幅度减弱”的情况；如果传感器的不同通道、湿度背景或加热周期一起变化，单纯缩放幅值就不够了。

| 数据集 | 实际检验的问题 | 实验结果 | 为什么不能照搬主实验结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| UCI 361 主数据 | 5台设备之间迁移，同时从高浓度训练到低浓度测试，识别4类气体 | SVM F1：0.736→0.963；CNN F1：0.691→0.974 | 与方法假设最匹配，是论文的主要证据 |
| UCI 270 | 同一套阵列跨约20个月以上老化过程，从早期高浓度识别后期低浓度6类气体 | SVM F1：0.225→0.452，5个测试批次均提高 | 无CO、无多台完整设备；只有128维人工特征；长期老化使各通道发生非一致漂移，不是整体缩放能解决的 |
| UCI 487 | 7只同型号传感器跨日期识别低浓度CO和空气 | SVM F1：0.529→0.593；15/21个评价块提高；CO召回率0.512 | 低浓度CO与湿度、日期漂移和周期加热同时变化；只有CO/空气二分类，无法检查其他气体误报为CO |

所以，这两套补充数据不能说成完全失败。两套数据上幅值增强都有提升，说明“补充弱响应”这个方向不是只对主数据有效；但绝对分数仍然不高，说明它不能同时解决长期老化、湿度变化和加热相位变化。它们更适合放在论文里说明方法边界，而不是包装成第二次、第三次成功复现。

# 五 当前可以怎样概括创新点

当前创新点属于应用方法创新，不是宣称国内外从未出现过的全新算法。具体来说，是把分级幅值缩放用于跨设备、跨浓度的多气体识别，并采用整台设备留出、高低浓度不重叠的实验方式进行验证。与只随机划分样本相比，这种设置更接近设备更换后的真实困难；同时用SVM和CNN得到一致趋势，说明提升主要来自训练数据覆盖了弱响应，而不是某一种网络结构偶然有效。

从本科生论文和《山西电子技术》这类应用型期刊的尺度看，这条创新主线已经具备写作基础。论文最有价值的不是网络有多复杂，而是问题设置明确、实验划分严格、主结果提升明显，并且把补充数据上的负面结果如实解释清楚。

# 六 当前论文和材料进度

中文投稿初稿已经完成，标题暂定为《面向山西焦化园区的跨设备低浓度气体识别方法》。

正文已经整理为8页Word稿，包含中文和英文摘要、4张结果图、4个表格和15条参考文献。

四张结果图已经改为常见的柱状图和混淆矩阵，并同时保留PNG、SVG和PDF格式及Python绘图代码。

主数据、补充压力测试、少量目标设备标定和失败路线都已经保留，没有把负面结果删掉或改写成成功。

论文相关Word、图表和脚本已经提交到项目仓库的研究分支。

# 七 下一步安排

下一步不再盲目增加数据集，而是先把当前稿件做成可以投稿的版本。具体需要核对作者和基金信息，统一图表、术语和参考文献格式，检查所有数字是否能够从实验结果文件中复现，再按目标期刊模板压缩篇幅。实验上只补真正影响结论的内容，例如按设备统计波动、给出必要的显著性或稳定性说明，以及进一步解释CO误报。

如果以后能够获得带湿度、混合气干扰和多台完整设备的新数据，再考虑加入湿度补偿或通道级校正；目前不应该为了显得工作量大，把任务完全不同的数据强行合并训练。

# 八 汇报结束语

以上是目前纯气体方向的进展。简单总结就是：主数据已经证明，分级幅值增强能够明显改善换设备后的低浓度四气体识别；两套补充数据说明，遇到长期漂移、湿度和加热变化时，单纯缩放幅值只能部分起作用。当前最合理的工作重点是把主线写清楚、把适用边界说明白，并完成投稿稿件，而不是继续无目的地堆数据集。